## BDP
N° Prix | DÉSIGNATIONS | U | Qté | PU en DH HTVA | PT en DH HTVA
I | TRAVAUX DE GENIE CIVIL
I-1 | Construction des regards pour stabilisateurs de pression aval
I-1-1 | Regard pour Stabilisateur de pression DN100 | U | 1 | 18000 | 18000
I-1-2 | Regard pour Stabilisateur de pression DN150 | U | 9 | 23000 | 207000
I-1-3 | Regard pour Stabilisateur de pression DN200 | U | 6 | 28000 | 168000
II | CANALISATIONS ET ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
II-1 | Tuyaux en fonte ductile C40
II-1-1 | Tuyau en fonte ductile DN100 C40 | ml | 5 | 600 | 3000
II-1-2 | Tuyau en fonte ductile DN150 C40 | ml | 30 | 800 | 24000
II-1-3 | Tuyau en fonte ductile DN200 C40 | ml | 28 | 1000 | 28000
II-2 | Accessoires et Pièces de Raccordement en PFA16 ISO PN10
II-2-1 | Fourniture, transport et pose des Té (BB/TB) à Bouts Bridés et Tubulure Bridée
II-2-1-1 | Té DN 100/100 | U | 2 | 1100 | 2200
II-2-1-2 | Té DN 150/150 | U | 18 | 1700 | 30600
II-2-1-3 | Té DN 200/200 | U | 12 | 2800 | 33600
II-2-1-4 | Té DN 100/60 | U | 1 | 1200 | 1200
II-2-1-5 | Té DN 150/60 | U | 9 | 1600 | 14400
II-2-1-6 | Té DN 200/60 | U | 6 | 1800 | 10800
II-2-2 | Fourniture, transport et pose des Robinets Vannes à Opercule
II-2-2-1 | Vanne à opercule DN 60 | U | 16 | 900 | 14400
II-2-2-2 | Vanne à opercule DN 100 | U | 3 | 1200 | 3600
II-2-2-3 | Vanne à opercule DN 150 | U | 27 | 1800 | 48600
II-2-2-4 | Vanne à opercule DN 200 | U | 18 | 2500 | 45000
II-2-3 | Fourniture, transport et pose des Adaptateurs de bride large tolérance en fonte ductile adaptés pour tout type de conduites ( PVC, Amiante ciment et Fonte)
II-2-3-1 | Adaptateur de bride large tolérance DN 110 /100 | U | 8 | 600 | 4800
II-2-3-2 | Adaptateur de bride large tolérance DN 160 /150 | U | 72 | 900 | 64800
II-2-3-3 | Adaptateur de bride large tolérance DN 225/200 | U | 46 | 1300 | 59800
II-2-3-4 | Adaptateur de bride large tolérance DN 315/300 | U | 2 | 2000 | 4000
II-2-4 | Fourniture, transport et pose des Coudes 1/4 à deux brides en fonte ductile
II-2-4-1 | Coudes DN 100 | U | 2 | 900 | 1800
II-2-4-2 | Coudes DN 150 | U | 18 | 1400 | 25200
II-2-4-3 | Coudes DN 200 | U | 12 | 1900 | 22800
II-2-5 | Fourniture et transport et pose des joints de démontage auto-buté en fonte ductile
II-2-5-1 | Joint de démontage auto-buté DN 100 | U | 1 | 1300 | 1300
II-2-5-2 | Joint de démontage auto-buté DN 150 | U | 9 | 2000 | 18000
II-2-5-3 | Joint de démontage auto-buté DN 200 | U | 6 | 2600 | 15600
II-2-6 | Fourniture et transport et pose de cone de réduction en fonte ductile ou acier galvanisé
II-2-6-1 | Cone de réduction DN 300/200 | U | 2 | 2400 | 4800
II-2-7 | Fourniture, transport et pose de ventouses Triples fonction DN60 | U | 16 | 1600 | 25600
II-2-8 | Fourniture et pose en tranchée ouverte, et en élévation des pièces spéciales en acier galvanisé à chaud | Kg | 1000 | 80 | 80000
III | STABILISATEURS ET ACCESSOIRES
III-1 | Fourniture, transport et pose de stabilisateur de pression aval avec cicuit bi-étagé conforme au descriptif du CPS
III-1-1 | Stabilisateur de pression DN 100 PFA16 ISO PN10 | U | 1 | 38000 | 38000
III-1-2 | Stabilisateur de pression DN 150 PFA16 ISO PN10 | U | 9 | 45000 | 405000
III-1-3 | Stabilisateur de pression DN 200 PFA16 ISO PN10 | U | 6 | 55000 | 330000
III-2 | Fourniture, transport et pose de boite à crepine adaptée au stabilisateur conforme au descriptif du CPS
III-2-1 | Boîte à crépine DN 100 PFA16 ISO PN10 | U | 1 | 5000 | 5000
III-2-2 | Boîte à crépine DN 150 PFA16 ISO PN10 | U | 9 | 10000 | 90000
III-2-3 | Boîte à crépine DN 200 PFA16 ISO PN10 | U | 6 | 14000 | 84000
Montant Total Hors TVA |  |  |  | 1932900
Montant TVA (20%) |  |  |  | 386580
Montant Total TTC |  |  |  | 2319480